## Kompakt&Ventiil&T6&Moodsad
Kompakt & Ventiil & T6 & Moodsad radiaatorid
|  | 75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln
|  | 65 | >>> | 50 | 49.8329
|  | 20 | >>>
| Temperatuur sissevoolul [°C] | 75 | Temperatuur sissevoolul [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T
| Temperatuur väljavoolul [°C] | 65 | Temperatuur väljavoolul [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1
| Ruumi temperatuur [°C] | 20 | Ruumi temperatuur [°C]
| Ühiku täitmiseks tabel: 0 = Watt, 1 = kcal/h, 2 = BTU/h | 0 | Ühiku täitmiseks tabel: 0 = Watt, 1 = kcal/h, 2 = BTU/h | [6 empty] | Külgseinad ja ülavõre on võimsusarvutustel arvesse võetud (Kompakt, Ventiil ja T6 radiaatorid) | [20 empty] | Külgseinad ja ülavõre on võimsusarvutustel arvesse võetud (Moodsad radiaatorid)
| Soojendusvõimsus EN 442 | [6 empty] | Einheitenkoeff. | 1 | Soojendusvõimsus EN 442 | [20 empty] | Soojendusvõimsus EN 442
[10 empty] | Temperatuur sissevoolul [°C] 75 Temperatuur väljavoolul [°C] 65 Ruumi temperatuur [°C] 20 | [20 empty] | Temperatuur sissevoolul [°C] 75 Temperatuur väljavoolul [°C] 65 Ruumi temperatuur [°C] 20
Tüüp |  |  | Exponent | PnEN442/lfm | Korr.-Faktor | P EN442/lfm |  |  |  | Kõrgus | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | 900 |  |  |  | Kõrgus | 554 |  |  | 954
| Delta T ar | 50 |  |  | 75/65 -xx/xx |  |  |  |  | Tüüp | 11K | 21K | 22K | 33K | 11K | 21K | 22K | 33K | 11K | 21K | 22K | 33K | 11K | 21K | 22K | 33K | 11K | 21K | 22K | 33K | Tüüp | 21K | 22K | 33K | 21K | 22K | 33K
10/300 | Delta T ln | 49.8329 | 1.2741 | 348 | 1 | 348 |  |  |  | Pikkus | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | 11KV | 21KV | 22KV | 33KV | Pikkus
10/400 | c | 0.81818 | 1.2829 | 444 | 1 | 444 |  |  |  | 400 | 226 | 335 | 438 | 624 | 283 | 419 | 543 | 774 | 337 | 491 | 617 | 891 | 376 | 543 | 685 | 981 | 517 | 746 | 918 | 1288 | 400 | 518 | 650 | 911 | 781 | 945 | 1321
10/500 | Quot.Delta T | 1 | 1.2918 | 536 | 1 | 536 |  |  |  | 520 | 294 | 436 | 569 | 812 | 368 | 544 | 706 | 1007 | 438 | 638 | 802 | 1159 | 488 | 706 | 891 | 1276 | 672 | 969 | 1194 | 1675 | 520 | 673 | 846 | 1184 | 1015 | 1228 | 1717
10/554 |  |  | 1.2965 | 585 | 1 | 585 |  |  |  | 600 | 339 | 503 | 657 | 937 | 425 | 628 | 814 | 1162 | 506 | 736 | 926 | 1337 | 563 | 814 | 1028 | 1472 | 775 | 1118 | 1378 | 1933 | 600 | 777 | 976 | 1366 | 1171 | 1417 | 1981
10/600 |  |  | 1.3006 | 625 | 1 | 625 |  |  |  | 720 | 407 | 603 | 788 | 1124 | 510 | 754 | 977 | 1394 | 607 | 883 | 1111 | 1604 | 676 | 977 | 1233 | 1766 | 930 | 1342 | 1653 | 2319 | 720 | 932 | 1171 | 1639 | 1405 | 1701 | 2377
10/750 |  |  | 1.3027 | 754 | 1 | 754 |  |  |  | 800 | 452 | 670 | 876 | 1249 | 566 | 838 | 1086 | 1549 | 674 | 982 | 1234 | 1782 | 751 | 1086 | 1370 | 1962 | 1034 | 1491 | 1837 | 2577 | 800 | 1036 | 1301 | 1822 | 1562 | 1890 | 2642
10/900 |  |  | 1.3048 | 878 | 1 | 878 |  |  |  | 920 | 520 | 771 | 1007 | 1436 | 651 | 963 | 1248 | 1781 | 776 | 1129 | 1420 | 2050 | 864 | 1248 | 1576 | 2257 | 1189 | 1715 | 2112 | 2963 | 920 | 1191 | 1496 | 2095 | 1796 | 2173 | 3038
11K/300 |  |  | 1.3298 | 565 | 1 | 565 |  |  |  | 1000 | 565 | 838 | 1095 | 1561 | 708 | 1047 | 1357 | 1936 | 843 | 1227 | 1543 | 2228 | 939 | 1357 | 1713 | 2453 | 1292 | 1864 | 2296 | 3221 | 1000 | 1295 | 1626 | 2277 | 1952 | 2362 | 3302
11K/400 |  |  | 1.342 | 708 | 1 | 708 |  |  |  | 1120 | 633 | 939 | 1226 | 1748 | 793 | 1173 | 1520 | 2168 | 944 | 1374 | 1728 | 2495 | 1052 | 1520 | 1919 | 2747 | 1447 | 2088 | 2572 | 3608 | 1120 | 1450 | 1821 | 2550 | 2186 | 2645 | 3698
11K/500 |  |  | 1.3299 | 843 | 1 | 843 |  |  |  | 1200 | 678 | 1006 | 1314 | 1873 | 850 | 1256 | 1628 | 2323 | 1012 | 1472 | 1852 | 2674 | 1127 | 1628 | 2056 | 2944 | 1550 | 2237 | 2755 | 3865 | 1200 | 1554 | 1951 | 2732 | 2342 | 2834 | 3962
11K/600 |  |  | 1.3193 | 939 | 1 | 939 |  |  |  | 1320 | 746 | 1106 | 1445 | 2061 | 935 | 1382 | 1791 | 2556 | 1113 | 1620 | 2037 | 2941 | 1239 | 1791 | 2261 | 3238 | 1705 | 2460 | 3031 | 4252 | 1320 | 1709 | 2146 | 3006 | 2577 | 3118 | 4359
11K/750 |  |  | 1.3337 | 1128 | 1 | 1128 |  |  |  | 1400 | 791 | 1173 | 1533 | 2185 | 991 | 1466 | 1900 | 2710 | 1180 | 1718 | 2160 | 3119 | 1315 | 1900 | 2398 | 3434 | 1809 | 2610 | 3214 | 4509 | 1400 | 1813 | 2276 | 3188 | 2733 | 3307 | 4623
11K/900 |  |  | 1.3318 | 1292 | 1 | 1292 |  |  |  | 1600 | 904 | 1341 | 1752 | 2498 | 1133 | 1675 | 2171 | 3098 | 1349 | 1963 | 2469 | 3565 | 1502 | 2171 | 2741 | 3925 | 2067 | 2982 | 3674 | 5154 | 1600 | 2072 | 2602 | 3643 | 3123 | 3779 | 5283
20K/300 |  |  | 1.285 | 591 | 1 | 591 |  |  |  | 1800 | 1017 | 1508 | 1971 | 2810 | 1274 | 1885 | 2443 | 3485 | 1517 | 2209 | 2777 | 4010 | 1690 | 2443 | 3083 | 4415 | 2326 | 3355 | 4133 | 5798 | 1800 | 2331 | 2927 | 4099 | 3514 | 4252 | 5944
20K/400 |  |  | 1.29 | 736 | 1 | 736 |  |  |  | 2000 | 1130 | 1676 | 2190 | 3122 | 1416 | 2094 | 2714 | 3872 | 1686 | 2454 | 3086 | 4456 | 1878 | 2714 | 3426 | 4906 | 2584 | 3728 | 4592 | 6442 | 2000 | 2590 | 3252 | 4554 | 3904 | 4724 | 6604
20K/500 |  |  | 1.295 | 876 | 1 | 876 |  |  |  | 2200 | 1243 | 1844 | 2409 | 3434 | 1558 | 2303 | 2985 | 4259 | 1855 | 2699 | 3395 | 4902 | 2066 | 2985 | 3769 | 5397 | 2842 | 4101 | 5051 | 7086 | 2200 | 2849 | 3577 | 5009 | 4294 | 5196 | 7264
20K/554 |  |  | 1.2977 | 950 | 1 | 950 |  |  |  | 2400 | 1356 | 2011 | 2628 | 3746 | 1699 | 2513 | 3257 | 4646 | 2023 | 2945 | 3703 | 5347 | 2254 | 3257 | 4111 | 5887 | 3101 | 4474 | 5510 | 7730 | 2400 | 3108 | 3902 | 5465 | 4685 | 5669 | 7925
20K/600 |  |  | 1.3 | 1013 | 1 | 1013 |  |  |  | 2600 | 1469 | 2179 | 2847 | 4059 | 1841 | 2722 | 3528 | 5034 | 2192 | 3190 | 4012 | 5793 | 2441 | 3528 | 4454 | 6378 | 3359 | 4846 | 5970 | 8375 | 2600 | 3367 | 4228 | 5920 | 5075 | 6141 | 8585
20K/750 |  |  | 1.3105 | 1216 | 1 | 1216 |  |  |  | 2800 | 1582 | 2346 | 3066 | 4371 | 1982 | 2932 | 3800 | 5421 | 2360 | 3436 | 4320 | 6238 | 2629 | 3800 | 4796 | 6868 | 3618 | 5219 | 6429 | 9019 | 2800 | 3626 | 4553 | 6376 | 5466 | 6614 | 9246
20K/900 |  |  | 1.3209 | 1419 | 1 | 1419 |  |  |  | 3000 | 1695 | 2514 | 3285 | 4683 | 2124 | 3141 | 4071 | 5808 | 2529 | 3681 | 4629 | 6684 | 2817 | 4071 | 5139 | 7359 | 3876 | 5592 | 6888 | 9663 | 3000 | 3885 | 4878 | 6831 | 5856 | 7086 | 9906
21K/300 |  |  | 1.327 | 838 | 1 | 838 |  |  |  | Exponent n | 1.33 | 1.327 | 1.329 | 1.331 | 1.342 | 1.334 | 1.353 | 1.357 | 1.33 | 1.323 | 1.334 | 1.351 | 1.319 | 1.31 | 1.343 | 1.333 | 1.332 | 1.321 | 1.34 | 1.354 | Exponent n | 1.318 | 1.336 | 1.331 | 1.335 | 1.345 | 1.33
21K/400 |  |  | 1.3343 | 1047 | 1 | 1047
21K/500 |  |  | 1.3225 | 1227 | 1 | 1227
21K/554 |  |  | 1.3182 | 1295 | 1 | 1295
21K/600 |  |  | 1.3102 | 1357 | 1 | 1357
21K/750 |  |  | 1.3263 | 1633 | 1 | 1633
21K/900 |  |  | 1.3207 | 1864 | 1 | 1864
21K/954 |  |  | 1.3353 | 1952 | 1 | 1952
22K/300 |  |  | 1.3288 | 1095 | 1 | 1095
22K/400 |  |  | 1.3527 | 1357 | 1 | 1357
22K/500 |  |  | 1.334 | 1543 | 1 | 1543
22K/554 |  |  | 1.3363 | 1626 | 1 | 1626
22K/600 |  |  | 1.3431 | 1713 | 1 | 1713
22K/750 |  |  | 1.356 | 2049 | 1 | 2049
22K/900 |  |  | 1.3398 | 2296 | 1 | 2296
22K/954 |  |  | 1.345 | 2362 | 1 | 2362
33K/300 |  |  | 1.3308 | 1561 | 1 | 1561
33K/400 |  |  | 1.3571 | 1936 | 1 | 1936
33K/500 |  |  | 1.3509 | 2228 | 1 | 2228
33K/554 |  |  | 1.331 | 2277 | 1 | 2277
33K/600 |  |  | 1.3328 | 2453 | 1 | 2453
33K/750 |  |  | 1.3531 | 2847 | 1 | 2847
33K/900 |  |  | 1.3544 | 3221 | 1 | 3221
33K/954 |  |  | 1.33 | 3302 | 1 | 3302

## PLAN
| 75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln
| 65 | >>> | 50 | 49.8329
| 20 | >>>
Plan & Plan Ventiil & Plan T6
Temperatuur sissevoolul [°C] | 75 | Temperatuur sissevoolul [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T
Temperatuur väljavoolul [°C] | 65 | Temperatuur väljavoolul [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1
Ruumi temperatuur[°C] | 20 | Ruumi temperatuur[°C]
Külgseinad ja ülavõre on võimsusarvutustel arvesse võetud
Ühiku täitmiseks tabel: 0 = Watt, 1 = kcal/h, 2 = BTU/h | 0 | Ühiku täitmiseks tabel: 0 = Watt, 1 = kcal/h, 2 = BTU/h | [6 empty] | Soojendusvõimsus EN 442
Soojendusvõimsus EN 442 | [6 empty] | Einheitenkoeff. | 1 | Temperatuur sissevoolul [°C] 75 Temperatuur väljavoolul [°C] 65 Ruumi temperatuur[°C] 20
[9 empty] | Kõrgus | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 600 |  |  |  | 900
[9 empty] | Tüüp | 11P | 21P | 22P | 33P | 11P | 21P | 22P | 33P | 11P | 21P | 22P | 33P | 11P | 21P | 22P | 33P | 11P | 21P | 22P | 33P
[9 empty] | Pikkus | 11PV | 21PV | 22PV | 33PV | 11PV | 21PV | 22PV | 33PV | 11PV | 21PV | 22PV | 33PV | 11PV | 21PV | 22PV | 33PV | 11PV | 21PV | 22PV | 33PV
Delta T ar | 1 | Exponent | PnEN442/lfm | PnEN442/Sicke | Korr.-Faktor | P EN442/lfm |  |  | 400 | 213 | 313 | 428 | 626 | 264 | 395 | 534 | 778 | 314 | 469 | 608 | 857 | 338 | 520 | 668 | 967 | 480 | 708 | 899 | 1264
Delta T ln | 0.81818 |  |  |  | 75/65 -xx/xx |  |  |  | 520 | 277 | 407 | 557 | 814 | 343 | 514 | 695 | 1012 | 408 | 610 | 790 | 1114 | 439 | 677 | 868 | 1257 | 623 | 920 | 1169 | 1643
c | 49.8329 | 1.3111 | 532 | 21.28 | 1 | 532 |  |  | 600 | 319 | 470 | 643 | 940 | 396 | 593 | 802 | 1168 | 470 | 704 | 912 | 1285 | 506 | 781 | 1001 | 1451 | 719 | 1061 | 1349 | 1895
Quot. Delta T | 50 | 1.3211 | 660 | 26.4 | 1 | 660 |  |  | 720 | 383 | 564 | 771 | 1128 | 475 | 711 | 962 | 1401 | 564 | 845 | 1094 | 1542 | 608 | 937 | 1202 | 1741 | 863 | 1274 | 1619 | 2274
|  | 1.3129 | 784 | 31.36 | 1 | 784 |  |  | 800 | 426 | 626 | 857 | 1253 | 528 | 790 | 1069 | 1557 | 627 | 938 | 1216 | 1714 | 675 | 1041 | 1335 | 1934 | 959 | 1415 | 1798 | 2527
|  | 1.3031 | 844 | 33.76 | 1 | 844 |  |  | 920 | 489 | 720 | 985 | 1441 | 607 | 909 | 1229 | 1790 | 721 | 1079 | 1398 | 1971 | 776 | 1197 | 1535 | 2225 | 1103 | 1627 | 2068 | 2906
|  | 1.3275 | 1199 | 47.96 | 1 | 1199 |  |  | 1000 | 532 | 783 | 1071 | 1566 | 660 | 988 | 1336 | 1946 | 784 | 1173 | 1520 | 2142 | 844 | 1301 | 1669 | 2418 | 1199 | 1769 | 2248 | 3159
|  | 1.2686 | 552 | 22.08 | 1 | 552 |  |  | 1120 | 596 | 877 | 1200 | 1754 | 739 | 1107 | 1496 | 2180 | 878 | 1314 | 1702 | 2399 | 945 | 1457 | 1869 | 2708 | 1343 | 1981 | 2518 | 3538
|  | 1.2724 | 687 | 27.48 | 1 | 687 |  |  | 1200 | 638 | 940 | 1285 | 1879 | 792 | 1186 | 1603 | 2335 | 941 | 1408 | 1824 | 2570 | 1013 | 1561 | 2003 | 2902 | 1439 | 2123 | 2698 | 3791
|  | 1.2762 | 818 | 32.72 | 1 | 818 |  |  | 1320 | 702 | 1034 | 1414 | 2067 | 871 | 1304 | 1764 | 2569 | 1035 | 1548 | 2006 | 2827 | 1114 | 1717 | 2203 | 3192 | 1583 | 2335 | 2967 | 4170
|  | 1.2783 | 887 | 35.48 | 1 | 887 |  |  | 1400 | 745 | 1096 | 1499 | 2192 | 924 | 1383 | 1870 | 2724 | 1098 | 1642 | 2128 | 2999 | 1182 | 1821 | 2337 | 3385 | 1679 | 2477 | 3147 | 4423
|  | 1.28 | 945 | 37.8 | 1 | 945 |  |  | 1600 | 851 | 1253 | 1714 | 2506 | 1056 | 1581 | 2138 | 3114 | 1254 | 1877 | 2432 | 3427 | 1350 | 2082 | 2670 | 3869 | 1918 | 2830 | 3597 | 5054
|  | 1.2899 | 1132 | 45.28 | 1 | 1132 |  |  | 1800 | 958 | 1409 | 1928 | 2819 | 1188 | 1778 | 2405 | 3503 | 1411 | 2111 | 2736 | 3856 | 1519 | 2342 | 3004 | 4352 | 2158 | 3184 | 4046 | 5686
|  | 1.2998 | 1316 | 52.64 | 1 | 1316 |  |  | 2000 | 1064 | 1566 | 2142 | 3132 | 1320 | 1976 | 2672 | 3892 | 1568 | 2346 | 3040 | 4284 | 1688 | 2602 | 3338 | 4836 | 2398 | 3538 | 4496 | 6318
|  | 1.3277 | 783 | 31.32 | 1 | 783 |  |  | 2200 | 1170 | 1723 | 2356 | 3445 | 1452 | 2174 | 2939 | 4281 | 1725 | 2581 | 3344 | 4712 | 1857 | 2862 | 3672 | 5320 | 2638 | 3892 | 4946 | 6950
|  | 1.3265 | 988 | 39.52 | 1 | 988 |  |  | 2400 | 1277 | 1879 | 2570 | 3758 | 1584 | 2371 | 3206 | 4670 | 1882 | 2815 | 3648 | 5141 | 2026 | 3122 | 4006 | 5803 | 2878 | 4246 | 5395 | 7582
|  | 1.2994 | 1173 | 46.92 | 1 | 1173 |  |  | 2600 | 1383 | 2036 | 2785 | 4072 | 1716 | 2569 | 3474 | 5060 | 2038 | 3050 | 3952 | 5569 | 2194 | 3383 | 4339 | 6287 | 3117 | 4599 | 5845 | 8213
|  | 1.3022 | 1301 | 52.04 | 1 | 1301 |  |  | 2800 | 1490 | 2192 | 2999 | 4385 | 1848 | 2766 | 3741 | 5449 | 2195 | 3284 | 4256 | 5998 | 2363 | 3643 | 4673 | 6770 | 3357 | 4953 | 6294 | 8845
|  | 1.3262 | 1769 | 70.76 | 1 | 1769 |  |  | 3000 | 1596 | 2349 | 3213 | 4698 | 1980 | 2964 | 4008 | 5838 | 2352 | 3519 | 4560 | 6426 | 2532 | 3903 | 5007 | 7254 | 3597 | 5307 | 6744 | 9477
|  | 1.3081 | 1071 | 42.84 | 1 | 1071 |  |  | Exponent n | 1.311 | 1.328 | 1.308 | 1.314 | 1.321 | 1.327 | 1.328 | 1.342 | 1.313 | 1.299 | 1.322 | 1.327 | 1.303 | 1.302 | 1.337 | 1.333 | 1.328 | 1.326 | 1.349 | 1.336
|  | 1.3281 | 1336 | 53.44 | 1 | 1336
|  | 1.322 | 1520 | 60.8 | 1 | 1520
|  | 1.3371 | 1669 | 66.76 | 1 | 1669
|  | 1.3487 | 2248 | 89.92 | 1 | 2248
|  | 1.3136 | 1566 | 62.64 | 1 | 1566
|  | 1.3422 | 1946 | 77.84 | 1 | 1946
|  | 1.327 | 2142 | 85.68 | 1 | 2142
|  | 1.3334 | 2418 | 96.72 | 1 | 2418
|  | 1.3361 | 3159 | 126.36 | 1 | 3159

## HUGIEENILISED
| 75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln
| 65 | >>> | 50 | 49.8329
| 20 | >>>
Hügieenilised
Temperatuur sissevoolul [°C] | 75 | Temperatuur sissevoolul [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T | Hügieenilised & Hügieenilised T6
Temperatuur väljavoolul [°C] | 65 | Temperatuur väljavoolul [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1
Ruumi temperatuur [°C] | 20 | Ruumi temperatuur [°C]
Soojendusvõimsus EN 442
Delta T ar | 50 | [6 empty] | Temperatuur sissevoolul [°C] 75 Temperatuur väljavoolul [°C] 65 Ruumi temperatuur [°C] 20
Delta T ln | 49.8329 | Exponent | PnEN442/lfm | Korr.-Faktor | P EN442/lfm |  |  | Kõrgus | 300 |  |  | 400 |  |  | 500 |  |  | 600 |  |  | 900
c | 0.81818 |  |  | 75/65 -xx/xx |  |  |  | Tüüp | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
Quot. Delta T | 1 | 1.2741 | 348 | 1 | 348 |  |  | Pikkus | 10 VM | 20 VM | 30 VM | 10 VM | 20 VM | 30 VM | 10 VM | 20 VM | 30 VM | 10 VM | 20 VM | 30 VM | 10 VM | 20 VM | 30 VM
|  | 1.2829 | 444 | 1 | 444 |  |  | 400 | 139 | 236 | 341 | 178 | 298 | 428 | 214 | 357 | 510 | 250 | 414 | 591 | 351 | 576 | 823
|  | 1.2918 | 536 | 1 | 536 |  |  | 520 | 181 | 307 | 444 | 231 | 387 | 556 | 279 | 464 | 664 | 325 | 538 | 768 | 457 | 749 | 1070
|  | 1.3006 | 625 | 1 | 625 |  |  | 600 | 209 | 354 | 512 | 266 | 447 | 641 | 322 | 536 | 766 | 375 | 621 | 886 | 527 | 864 | 1235
|  | 1.3048 | 878 | 1 | 878 |  |  | 720 | 251 | 425 | 614 | 320 | 536 | 770 | 386 | 643 | 919 | 450 | 745 | 1063 | 632 | 1037 | 1482
|  | 1.2775 | 590 | 1 | 590 |  |  | 800 | 278 | 472 | 682 | 355 | 596 | 855 | 429 | 714 | 1021 | 500 | 828 | 1182 | 702 | 1152 | 1646
|  | 1.2821 | 745 | 1 | 745 |  |  | 920 | 320 | 543 | 785 | 408 | 685 | 983 | 493 | 822 | 1174 | 575 | 952 | 1359 | 808 | 1325 | 1893
|  | 1.2868 | 893 | 1 | 893 |  |  | 1000 | 348 | 590 | 853 | 444 | 745 | 1069 | 536 | 893 | 1276 | 625 | 1035 | 1477 | 878 | 1440 | 2058
|  | 1.2914 | 1035 | 1 | 1035 |  |  | 1120 | 390 | 661 | 955 | 497 | 834 | 1197 | 600 | 1000 | 1429 | 700 | 1159 | 1654 | 983 | 1613 | 2305
|  | 1.2943 | 1440 | 1 | 1440 |  |  | 1200 | 418 | 708 | 1024 | 533 | 894 | 1283 | 643 | 1072 | 1531 | 750 | 1242 | 1772 | 1054 | 1728 | 2470
|  | 1.2883 | 853 | 1 | 853 |  |  | 1320 | 459 | 779 | 1126 | 586 | 983 | 1411 | 708 | 1179 | 1684 | 825 | 1366 | 1950 | 1159 | 1901 | 2717
|  | 1.2881 | 1069 | 1 | 1069 |  |  | 1400 | 487 | 826 | 1194 | 622 | 1043 | 1497 | 750 | 1250 | 1786 | 875 | 1449 | 2068 | 1229 | 2016 | 2881
|  | 1.2879 | 1276 | 1 | 1276 |  |  | 1600 | 557 | 944 | 1365 | 710 | 1192 | 1710 | 858 | 1429 | 2042 | 1000 | 1656 | 2363 | 1405 | 2304 | 3293
|  | 1.2877 | 1477 | 1 | 1477 |  |  | 1800 | 626 | 1062 | 1535 | 799 | 1341 | 1924 | 965 | 1607 | 2297 | 1125 | 1863 | 2659 | 1580 | 2592 | 3704
|  | 1.3171 | 2058 | 1 | 2058 |  |  | 2000 | 696 | 1180 | 1706 | 888 | 1490 | 2138 | 1072 | 1786 | 2552 | 1250 | 2070 | 2954 | 1756 | 2880 | 4116
[8 empty] | 2200 | 766 | 1298 | 1877 | 977 | 1639 | 2352 | 1179 | 1965 | 2807 | 1375 | 2277 | 3249 | 1932 | 3168 | 4528
[8 empty] | 2400 | 835 | 1416 | 2047 | 1066 | 1788 | 2566 | 1286 | 2143 | 3062 | 1500 | 2484 | 3545 | 2107 | 3456 | 4939
[8 empty] | 2600 | 905 | 1534 | 2218 | 1154 | 1937 | 2779 | 1394 | 2322 | 3318 | 1625 | 2691 | 3840 | 2283 | 3744 | 5351
[8 empty] | 2800 | 974 | 1652 | 2388 | 1243 | 2086 | 2993 | 1501 | 2500 | 3573 | 1750 | 2898 | 4136 | 2458 | 4032 | 5762
[8 empty] | 3000 | 1044 | 1770 | 2559 | 1332 | 2235 | 3207 | 1608 | 2679 | 3828 | 1875 | 3105 | 4431 | 2634 | 4320 | 6174
[8 empty] | Exponent n | 1.2741 | 1.2775 | 1.2883 | 1.2829 | 1.2821 | 1.2881 | 1.2918 | 1.2868 | 1.2879 | 1.3006 | 1.2914 | 1.2877 | 1.3048 | 1.2943 | 1.3171

## VERTIKAALSED
| 75 | >>> | Delta T ar | Delta T ln
| 65 | >>> | 50 | 49.8329
| 20 | >>>
Eingabe der gewünschten Vorlauf-, Rücklauf- und Lufttemperaturen in die Zellen A9, A10 und A11
Temperatuur sissevoolul [°C] | 75 | Temperatuur sissevoolul [°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T | Vertikaalsed radiaatorid
Temperatuur väljavoolul [°C] | 65 | Temperatuur väljavoolul [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1
Ruumi temperatuur [°C] | 20 | Ruumi temperatuur [°C]
Külgseinad ja ülavõre on võimsusarvutustel arvesse võetud
Soojendusvõimsus EN 442
Temperatuur sissevoolul [°C] 75 Temperatuur väljavoolul [°C] 65 Ruumi temperatuur [°C] 20
Delta T ar | 50 | Exponent | PnEN442/lfm | Korr.-Faktor | P EN442/lfm |  |  | Kõrgus | 1400 |  | 1600 |  | 1800 |  | 2000 |  | 2200 |  | 2400 |  | 2600
Delta T ln | 49.8329 |  |  | 75/65 -xx/xx |  |  |  | Tüüp | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
c | 0.81818 | 1.3124 | 1216 | 1 | 1216 |  |  | Pikkus
Quot. Delta T | 1 | 1.3487 | 1350 | 1 | 1350 |  |  | 300 | 365 | 612 | 405 | 683 | 450 | 753 | 501 | 824 | 558 | 895 | 622 | 968 | 694 | 1041
|  | 1.3849 | 1501 | 1 | 1501 |  |  | 400 | 486 | 816 | 540 | 910 | 600 | 1004 | 668 | 1098 | 744 | 1194 | 830 | 1290 | 925 | 1388
|  | 1.4212 | 1671 | 1 | 1671 |  |  | 500 | 608 | 1021 | 675 | 1138 | 751 | 1255 | 836 | 1373 | 931 | 1492 | 1037 | 1613 | 1157 | 1735
|  | 1.3998 | 1861 | 1 | 1861 |  |  | 600 | 730 | 1225 | 810 | 1365 | 901 | 1506 | 1003 | 1648 | 1117 | 1790 | 1244 | 1935 | 1388 | 2082
|  | 1.3783 | 2074 | 1 | 2074 |  |  | 750 | 912 | 1531 | 1013 | 1706 | 1126 | 1883 | 1253 | 2060 | 1396 | 2238 | 1556 | 2419 | 1735 | 2603
|  | 1.358 | 2313 | 1 | 2313 |  |  | 900 | 1094 | 1837 | 1215 | 2048 | 1351 | 2259 | 1504 | 2471 | 1675 | 2686 | 1867 | 2903 | 2082 | 3123
|  | 1.3134 | 2041 | 1 | 2041 |  |  | Exponent n | 1.312 | 1.313 | 1.349 | 1.325 | 1.385 | 1.336 | 1.421 | 1.347 | 1.4 | 1.365 | 1.378 | 1.383 | 1.358 | 1.403
|  | 1.3245 | 2275 | 1 | 2275
|  | 1.3357 | 2510 | 1 | 2510
|  | 1.3468 | 2746 | 1 | 2746
|  | 1.3647 | 2984 | 1 | 2984
|  | 1.3826 | 3225 | 1 | 3225
|  | 1.4025 | 3470 | 1 | 3470

## plan vertikaalsed
| 75 |  | >>> | Delta T ar | Delta T ln
| 65 |  | >>> | 50 | 49.8329
| 20 |  | >>>
Vertikaalsed Plan radiaatorid
Temperatuur sissevoolul[°C] | 75 |  | Temperatuur sissevoolul[°C] |  | Delta T ar | Delta T ln | c | Quot. Delta T
Temperatuur väljavoolul [°C] | 65 |  | Temperatuur väljavoolul [°C] |  | 50 | 49.8329 | 0.81818 | 1
Ruumi temperatuur [°C] | 20 |  | Ruumi temperatuur [°C]
Külgseinad ja ülavõre on võimsusarvutustel arvesse võetud
Soojendusvõimsus EN 442
Delta T ar | 50 | [7 empty] | Temperatuur sissevoolul[°C] 75 Temperatuur väljavoolul [°C] 65 Ruumi temperatuur [°C] 20
Delta T ln | 49.8329 | Type | Exponent | PnEN442/lfm | Korr.-Faktor | P EN442/lfm |  |  | Kõrgus | 1400 |  | 1600 |  | 1800 |  | 2000 |  | 2200 |  | 2400
c | 0.81818 |  |  |  | 75/65 -xx/xx |  |  |  | Tüüp | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20
Quot. Delta T | 1 | 10V/BH1400 | 1.2335 | 1088 | 1 | 1088 |  |  | Pikkus
|  | 10V/BH1600 | 1.2528 | 1239 | 1 | 1239 |  |  | 300 | 326 | 569 | 372 | 638 | 417 | 704 | 463 | 769 | 509 | 833 | 556 | 895
|  | 10V/BH1800 | 1.2722 | 1391 | 1 | 1391 |  |  | 400 | 435 | 759 | 496 | 850 | 556 | 939 | 618 | 1025 | 679 | 1110 | 742 | 1193
Tüüp | Exponent | 10V/BH2000 | 1.2915 | 1544 | 1 | 1544 |  |  | 500 | 544 | 949 | 620 | 1063 | 696 | 1174 | 772 | 1282 | 849 | 1388 | 927 | 1491
10V/BH1400 | 1.2335 | 10V/BH2200 | 1.2978 | 1698 | 1 | 1698 |  |  | 600 | 653 | 1138 | 743 | 1275 | 835 | 1408 | 926 | 1538 | 1019 | 1665 | 1112 | 1789
10V/BH1600 | 1.2528 | 10V/BH2400 | 1.3041 | 1854 | 1 | 1854 |  |  | 750 | 816 | 1423 | 929 | 1594 | 1043 | 1760 | 1158 | 1922 | 1274 | 2081 | 1391 | 2237
10V/BH1800 | 1.2722 | [7 empty] | 900 | 979 | 1707 | 1115 | 1913 | 1252 | 2112 | 1390 | 2307 | 1528 | 2498 | 1669 | 2684
10V/BH2000 | 1.2915 | 20V/BH1400 | 1.2746 | 1897 | 1 | 1897
10V/BH2200 | 1.2978 | 20V/BH1600 | 1.2844 | 2125 | 1 | 2125
10V/BH2400 | 1.3041 | 20V/BH1800 | 1.2943 | 2347 | 1 | 2347
|  | 20V/BH2000 | 1.3041 | 2563 | 1 | 2563
20V/BH1400 | 1.2746 | 20V/BH2200 | 1.3046 | 2775 | 1 | 2775
20V/BH1600 | 1.2844 | 20V/BH2400 | 1.305 | 2982 | 1 | 2982
20V/BH1800 | 1.2943
20V/BH2000 | 1.3041
20V/BH2200 | 1.3046
20V/BH2400 | 1.305